## Plan1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANAPI
LOCALIDADE: CANAPI – ALAGOAS |  |  |  | BASE: SINAPI/ORSE-MAIO / 2010
BDI = 30%
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 23.141,17 | 2,12
01.001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - SINAPI 74209/001 | M2 | 24,00 | 240,40 | 5.769,60 | 0,48
01.002 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO - SINAPI 73672 | M2 | 2.283,12 | 0,44 | 1.004,57 | 0,10
01.003 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - SINAPI 74220/001 | M2 | 276,06 | 34,98 | 9.656,58 | 0,91
01.004 | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS - SINAPI 74242/001 | M2 | 43,56 | 154,05 | 6.710,42 | 0,63
02 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 112.498,19 | 10,59
02.001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - SINAPI 73992/001 | M2 | 604,80 | 4,80 | 2.903,04 | 0,27
02.002 | ESCAVACAO MECANICA, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA - SINAPI 72818 | M3 | 93,56 | 5,20 | 486,51 | 0,05
02.003 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | 29.774,12 | 2,80
02.003.001 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) - SINAPI 74019/001 | M3 | 91,08 | 20,80 | 1.894,46 | 0,18
02.003.002 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MANUAL - ORSE 4499 | M3 | 152,14 | 183,25 | 27.879,66 | 2,62
02.004 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - SINAPI 73904/001 | M3 | 1.038,41 | 76,40 | 79.334,52 | 7,47
03 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 93.015,23 | 8,77
03.001 | FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 63.562,34 | 5,99
03.001.001 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTOE ACABAMENTO - SINAPI 74138/003 | M3 | 68,65 | 472,30 | 32.423,40 | 3,05
03.001.002 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES - SINAPI 74157/001 | M3 | 68,65 | 51,86 | 3.560,19 | 0,34
03.001.003 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DEMOLDANTE - SINAPI 74074/002 | M2 | 320,92 | 37,60 | 12.066,59 | 1,14
03.001.004 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50 12,7MM (1/2) - SINAPI 74254/001 | KG | 1.932,30 | 7,68 | 14.840,06 | 1,40
03.001.005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8, ACABAMENTO SARRAFEADO, PREPARO MECANICO MAGRO EM FUNDO DE CAVA - SINAPI 73997/001 | M3 | 1,60 | 420,06 | 672,10 | 0,06
03.002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - SINAPI 73935/002 | M2 | 105,65 | 47,85 | 5.055,35 | 0,48
03.003 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO - SINAPI 73981/003 | M2 | 762,90 | 31,98 | 24.397,54 | 2,30
04 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 87.022,32 | 8,20
04.001 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 53.880,48 | 5,07
04.001.001 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTOE ACABAMENTO - SINAPI 74138/003 | M3 | 26,28 | 472,30 | 12.412,04 | 1,17
04.001.002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO - SINAPI 74157/002 | M3 | 26,28 | 100,23 | 2.634,04 | 0,25
04.001.003 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA - SINAPI 74075/002 | M2 | 365,08 | 66,18 | 24.160,99 | 2,27
04.001.004 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50 12,7MM (1/2) - SINAPI 74254/001 | KG | 1.910,60 | 7,68 | 14.673,41 | 1,38
04.002 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA - SINAPI 74202/001 | M2 | 437,78 | 59,87 | 26.209,89 | 2,47
04.003 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. - ORSE 4254 | M2 | 56,41 | 93,28 | 5.261,92 | 0,50
04.004 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A - SINAPI 74200/001 | M | 121,90 | 13,70 | 1.670,03 | 0,16
05 | FECHAMENTOS |  |  |  | 26.028,65 | 2,45
05.001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM - SINAPI 73982/001 | M2 | 1.040,88 | 24,96 | 25.980,36 | 2,45
05.002 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - SINAPI 73937/003 | M2 | 1,18 | 40,92 | 48,29 | 0,00
06 | COBERTA |  |  |  | 64.461,19 | 6,07
06.001 | COBERTA DE FIBROCIMENTO SOBRE MADEIRAMENTO |  |  |  | 43.639,63 | 4,11
06.001.001 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M - SINAPI 72081 | M2 | 494,50 | 63,08 | 31.193,06 | 2,94
06.001.002 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOJUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO - SINAPI 74088/001 | M2 | 494,50 | 25,17 | 12.446,57 | 1,17
06.002 | COBERTA EM FIBROCIMENTO SOBRE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO | M2 | 33,60 | 256,96 | 8.633,86 | 0,81
06.003 | CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICACALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - ORSE 298 | M | 39,06 | 116,82 | 4.562,99 | 0,43
06.004 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM - SINAPI 68058 | M | 144,38 | 52,81 | 7.624,71 | 0,72
07 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 73.857,39 | 6,95
07.001 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 15.798,38 | 1,49
07.001.001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM - SINAPI 40741 | UN | 43,00 | 69,03 | 2.968,29 | 0,28
07.001.002 | TUBO DE PVCH SOLDÁVEL 32 MM - SINAPI 40742 | UN | 21,00 | 101,71 | 2.135,91 | 0,20
07.001.003 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM - SINAPI 40743 | UN | 3,00 | 125,74 | 377,22 | 0,04
07.001.004 | REGISTRO DE GAVETA DE 25MM - ORSE 1460 | UN | 6,00 | 66,37 | 398,22 | 0,04
07.001.005 | REGISTRO DE GAVETA DE 32MM PVC - M.L | UN | 3,00 | 185,15 | 555,45 | 0,05
07.001.006 | REGISTRO DE GAVETA DE 40MM PVC - M.L | UN | 1,00 | 134,23 | 134,23 | 0,01
07.001.007 | REGISTRO DE GAVETA DE 25MM COM ACABAMENTO - SINAPI 74175/001 | UN | 11,00 | 144,21 | 1.586,31 | 0,15
07.001.008 | JOELHO 90º SOLDÁVEL DE 40MM - SINAPI 72577 | UN | 2,00 | 9,33 | 18,66 | 0,00
07.001.009 | JOELHO 90º SOLDÁVEL DE 32MM - SINAPI 72575 | UN | 9,00 | 6,08 | 54,72 | 0,01
07.001.010 | JOELHO 90O SOLDÁVEL DE 25 MM - SINAPI 72573 | UN | 62,00 | 5,20 | 322,40 | 0,03
07.001.011 | JOELHO 45º SOLDÁVEL DE 25MM - SINAPI 72574 | UN | 3,00 | 4,41 | 13,23 | 0,00
07.001.012 | JOELHO 90O SRM DE 25 X 1/2" - SINAPI 73641 | UN | 26,00 | 6,32 | 164,32 | 0,02
07.001.013 | TÊ 90º SOLDÁVEL DE 40MM - SINAPI 72441 | UN | 3,00 | 13,79 | 41,37 | 0,00
07.001.014 | TÊ 90º SOLDÁVEL DE 32MM - ORSE 1169 | UN | 9,00 | 6,60 | 59,40 | 0,01
07.001.015 | TÊ 90O SOLDÁVEL DE 25 MM - SINAPI 72439 | UN | 21,00 | 5,85 | 122,85 | 0,01
07.001.016 | TÊ 90º SRM DE 25 X 1/2" - ORSE 4968 | UN | 8,00 | 6,27 | 50,16 | 0,00
07.001.017 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE 40 X 25MM - ORSE 1081 | UN | 1,00 | 6,68 | 6,68 | 0,00
07.001.018 | BUCHA DE REDUÇÃO DE 40 X 32MM - ORSE 1073 | UN | 3,00 | 4,38 | 13,14 | 0,00
07.001.019 | BUCHA DE REDUÇÃO DE 32 X 25MM - ORSE 1072 | UN | 10,00 | 2,82 | 28,20 | 0,00
07.001.020 | ENGATE FLEXÍVEL - ORSE 3700 | UN | 15,00 | 55,39 | 830,85 | 0,08
07.001.021 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - ORSE 3694 | UN | 7,00 | 70,64 | 494,48 | 0,05
07.001.022 | TORNEIRA PARA PIA - ORSE 3695 | UN | 1,00 | 60,22 | 60,22 | 0,01
07.001.023 | TORNEIRA ECONÔMICA PARA TANQUE - ORSE 3687 | UN | 1,00 | 10,80 | 10,80 | 0,00
07.001.024 | DUCHA - ORSE 4394 | UN | 9,00 | 331,03 | 2.979,27 | 0,28
07.001.025 | NIPLE 1/2" - SINAPI 72671 | UN | 15,00 | 3,82 | 57,30 | 0,01
07.001.026 | JUNÇÃO 45º SOLDÁVEL DE 32MM - ORSE 1295 | UN | 1,00 | 8,67 | 8,67 | 0,00
07.001.027 | BÓIA ELÉTRICA - ORSE 475 | UN | 4,00 | 33,80 | 135,20 | 0,01
07.001.028 | TORNEIRA BÓIA METÁLICA COM BALÃO PLÁSTICO DE 25MM - ORSE 4281 | UN | 3,00 | 60,00 | 180,00 | 0,02
07.001.029 | VÁLVULA DE PÉ E CRIVO SOLVÁVEL DE 40MM - ORSE 1484 | UN | 3,00 | 105,05 | 315,15 | 0,03
07.001.030 | UNIÃO DE 32MM - ORSE 1192 | UN | 3,00 | 5,90 | 17,70 | 0,00
07.001.031 | UNIÃO DE 25MM - ORSE 1191 | UN | 3,00 | 4,41 | 13,23 | 0,00
07.001.032 | VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL DE 32MM - ORSE 1475 | UN | 2,00 | 63,10 | 126,20 | 0,01
07.001.033 | TORNEIRA PARA JARDIM - ORSE 2027 | UN | 3,00 | 18,17 | 54,51 | 0,01
07.001.034 | CAIXA DE DESCARGA COM DOIS ESTÁGIOS - ORSE 3468 | UN | 9,00 | 121,75 | 1.095,75 | 0,10
07.001.035 | BACIA TURCA - ORSE 2003 | UN | 1,00 | 368,29 | 368,29 | 0,03
07.002 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 58.059,01 | 5,46
07.002.001 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI 72542 | UN | 2,00 | 25,26 | 50,52 | 0,00
07.002.002 | JOELHO 90ºX100MM - SINAPI 72556 | UN | 23,00 | 18,42 | 423,66 | 0,04
07.002.003 | CURVA PVC 90º ESGOTO 100X50MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI 72539 | UN | 1,00 | 14,65 | 14,65 | 0,00
07.002.004 | JOELHO 45ºX100MM - SINAPI 72557 | UN | 3,00 | 17,98 | 53,94 | 0,01
07.002.005 | LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM - ORSE 1575 | UN | 31,00 | 9,36 | 290,16 | 0,03
07.002.006 | LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM - ORSE 1573 | UN | 9,00 | 4,19 | 37,71 | 0,00
07.002.007 | JOELHO 45ºX50MM - SINAPI 72561 | UN | 2,00 | 9,65 | 19,30 | 0,00
07.002.008 | JOELHO 90ºX40MM - SINAPI 72558 | UN | 34,00 | 7,79 | 264,86 | 0,02
07.002.009 | JOELHO 90ºX40MM COM ANEL - M.L | UN | 8,00 | 10,31 | 82,48 | 0,01
07.002.010 | JOELHO 45ºX40MM - SINAPI 72559 | UN | 15,00 | 8,00 | 120,00 | 0,01
07.002.011 | TÊ DE 100X50MM - ORSE 1588 | UN | 12,00 | 23,71 | 284,52 | 0,03
07.002.012 | TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI 72460 | UN | 3,00 | 26,62 | 79,86 | 0,01
07.002.013 | JUNÇÃO DE 100MM - SINAPI 72603 | UN | 3,00 | 26,64 | 79,92 | 0,01
07.002.014 | JUNÇÃO DE 40MM - ORSE 1606 | UN | 8,00 | 6,14 | 49,12 | 0,00
07.002.015 | ANEL DE BORRACHA DE 100MM - ORSE 1212 | UN | 10,00 | 2,63 | 26,30 | 0,00
07.002.016 | TUBO DE 200MM - ORSE 4764 | UN | 2,00 | 279,46 | 558,92 | 0,05
07.002.017 | TUBO DE 150MM - ORSE 1528 | UN | 8,00 | 225,82 | 1.806,56 | 0,17
07.002.018 | TUBO DE 100MM - ORSE 1527 | UN | 51,00 | 142,36 | 7.260,36 | 0,68
07.002.019 | TUBO DE 75MM - ORSE 1526 | UN | 1,00 | 115,19 | 115,19 | 0,01
07.002.020 | TUBO DE 50MM - ORSE 1525 | UN | 9,00 | 70,47 | 634,23 | 0,06
07.002.021 | TUBO DE 40MM - ORSE 1524 | UN | 19,00 | 50,60 | 961,40 | 0,09
07.002.022 | SIFÃO COPO PARA PIA - ORSE 3674 | UN | 1,00 | 99,76 | 99,76 | 0,01
07.002.023 | SIFÃO COPO TANQUE | UN | 1,00 | 58,50 | 58,50 | 0,01
07.002.024 | SIFÃO COPO P/ LAVATÓRIO - ORSE 3673 | UN | 7,00 | 57,33 | 401,31 | 0,04
07.002.025 | CX.SIFONADA 100X100X50MM - ORSE 1694 | UN | 7,00 | 33,84 | 236,88 | 0,02
07.002.026 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - ORSE 3676 | UN | 7,00 | 9,35 | 65,45 | 0,01
07.002.027 | VÁLVULA PARA PIA - ORSE 3678 | UN | 1,00 | 8,84 | 8,84 | 0,00
07.002.028 | VÁLVULA PARA TANQUE - ORSE 3680 | UN | 1,00 | 6,47 | 6,47 | 0,00
07.002.029 | BACIA SANITÁRIA COM CX. ACOPLADA - SINAPI 73947/011BACIA SANITÁRIA COM CX. ACOPLADA - SINAPI 73947/011 | UN | 9,00 | 261,14 | 2.350,26 | 0,22
07.002.030 | BACIA TURCA, CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR - ORSE 2003 | UN | 1,00 | 368,29 | 368,29 | 0,03
07.002.031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA TRATAMENTO DE 4M3/DIA | UN | 1,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 3,06
07.002.032 | RESERVATÓRIO PARA REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 1,00 | 3.166,45 | 3.166,45 | 0,30
07.002.033 | FILTRO VORTEX MOD. WFF 150 | UN | 2,00 | 2.791,57 | 5.583,14 | 0,53
08 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 5.065,79 | 0,48
08.001 | EQUIPAMENTOS FIXOS |  |  |  | 5.065,79 | 0,48
08.001.001 | EXTINTOR DE PQS - 4KG - SINAPI 72553 | UN | 1,00 | 108,30 | 108,30 | 0,01
08.001.002 | EXTINTOR DE CO2 - 6KG - SINAPI 72554 | UN | 3,00 | 420,65 | 1.261,95 | 0,12
08.001.003 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - SISTEMA NÃO PERMANENTE, BLOQUITO D-9 | UN | 2,00 | 59,79 | 119,58 | 0,01
08.001.004 | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L - SINAPI 72555 | UN | 28,00 | 125,23 | 3.506,44 | 0,33
08.001.005 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SINAPI 73916/003 | UN | 4,00 | 17,38 | 69,52 | 0,01
09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 256.204,71 | 24,15
09.001 | ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO |  |  |  | 14.726,39 | 1,40
09.001.001 | POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO DUPLO "T", ALTURA X ESFORÇO = 11M X 400KGF - ORSE 334 | UN | 2,00 | 1.560,38 | 3.120,76 | 0,29
09.001.002 | CRUZETA DE CONCRETO, TIPO "T" 1,90 M - ORSE 4025 | UN | 7,00 | 120,84 | 845,88 | 0,08
09.001.003 | CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO TIPO FACA, CL. 15KV, CORRENTE NOMINAL = 200A | UN | 3,00 | 1.231,40 | 3.694,20 | 0,35
09.001.004 | PÁRA RAIO DE LINHA, CLASSE 12 KV, 5 KA, ZNO, SÉRIE "A" - ORSE 824 | UN | 3,00 | 88,71 | 266,13 | 0,03
09.001.005 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D = 4" COMP 6 M - ORSE 3986 | UN | 1,00 | 670,72 | 670,72 | 0,06
09.001.006 | CURVA DE PVC ROSC. D = 100 MM - ORSE 369 | UN | 5,00 | 42,63 | 213,15 | 0,02
09.001.007 | LUVA DE PVC ROSC. D = 100 MM - ORSE 378 | UN | 6,00 | 22,41 | 134,46 | 0,01
09.001.008 | PARAF. MAQ. 16X250 MM - RS | UN | 2,00 | 11,83 | 23,66 | 0,00
09.001.009 | PARAF. MAQ. 16X300 MM - RS | UN | 4,00 | 13,52 | 54,08 | 0,01
09.001.010 | PARAF. MAQ. 16X400 MM - RS | UN | 4,00 | 14,37 | 57,48 | 0,01
09.001.011 | PARAF. MAQ. 16X400 MM - RD | UN | 4,00 | 17,75 | 71,00 | 0,01
09.001.012 | ARRUELA QUADRADA 50X50 MM | UN | 80,00 | 2,03 | 162,40 | 0,02
09.001.013 | GRAMPO DE LINHA VIVA - ORSE 2886 | UN | 3,00 | 64,22 | 192,66 | 0,02
09.001.014 | ESTRIBO TIPO CUNHA PARA CABO 25 MM² | UN | 3,00 | 25,35 | 76,05 | 0,01
09.001.015 | ISOLADOR HIT TOP 15 KV - ORSE 3331 | UN | 20,00 | 25,35 | 507,00 | 0,05
09.001.016 | PINO RETO CABEÇA DE CHUMBO | UN | 20,00 | 22,82 | 456,40 | 0,04
09.001.017 | ALÇA OLHAL PARA CABO 25 MM² | UN | 12,00 | 17,62 | 211,44 | 0,02
09.001.018 | ALÇA DUPLA CABO 25 MM² - ORSE 3337 | UN | 12,00 | 3,81 | 45,72 | 0,00
09.001.019 | CONECTOR KS 25 - SINAPI 72261 | UN | 5,00 | 12,10 | 60,50 | 0,01
09.001.020 | CONECTOR CINZA - ORSE 2967 | UN | 9,00 | 8,62 | 77,58 | 0,01
09.001.021 | CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO/FUNDO BRITADO DE 80X80X80CM - ORSE 2800 | UN | 2,00 | 898,91 | 1.797,82 | 0,17
09.001.022 | CABO DE COBRE NÚ SEÇÃO # 25MM2 - SINAPI 72252 | KG | 25,00 | 16,11 | 402,75 | 0,04
09.001.023 | CABO DE ALUMÍNIO 25 MM² | KG | 35,00 | 43,94 | 1.537,90 | 0,14
09.001.024 | ELO FUSÍVEL 30 K - ORSE 3769 | UN | 3,00 | 15,55 | 46,65 | 0,00
09.002 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO CALSSE 15 KV - BUCHA 25 KV - 112,5 KVA -13800V - 220380V - 60HZ - ORSE 2960 | UN | 1,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 1,47
09.003 | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO M4 - PADRÃO CEAL - SINAPI 73781/004 | UN | 1,00 | 502,15 | 502,15 | 0,05
09.004 | QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS) |  |  |  | 12.504,52 | 1,18
09.004.001 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PVC TAMPA BRANCA PADÃO DIN CLASSE II, IP 40 MATERIAL AUTO-EXTINGUÍVEL , COR BRANCO RAL 9010 PARA 36 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TIPO PENTE DE 80 A E BARRA DE NEUTRO E BARRA DE TERRA COM 12 SAÍDAS | UN | 1,00 | 981,89 | 981,89 | 0,09
09.004.002 | IDEM PARA 24 DISJUNTORES | UN | 6,00 | 843,31 | 5.059,86 | 0,48
09.004.003 | RACK 19 U PARA 40 TOMADAS RJ 45 EQUIPADO COM GUIA DE CABOS, SUPORTE PARA ATIVOS, DUAS SAÍDAS DE VENTILAÇÃO, PORTA FUMÊ FECHADURA COM CHAVEREGUA DE ALIMENTAÇÃO COM TRÊS TOMADAS 2P+T DIMENSÕES 615X430X180MM | UN | 1,00 | 6.462,77 | 6.462,77 | 0,61
09.005 | CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 49.712,30 | 4,67
09.005.001 | CABO UTP 4P CATEGORIA 5E - ORSE 697 | M | 2.520,00 | 5,84 | 14.716,80 | 1,38
09.005.002 | CABO DE COBRE TEMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC CL 750V , TIPO BWF #2,5MM² - SINAPI 73860/008 | M | 4.400,00 | 3,33 | 14.652,00 | 1,38
09.005.003 | CABO DE COBRE TEMPERA MOLE, ISOLAÇÃO EM PVC CL 750V , TIPO BWF #4,0MM² - SINAPI 73860/009 | M | 300,00 | 5,11 | 1.533,00 | 0,14
09.005.004 | CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ,ISOLAÇÃO EM EPR, CAPA EM PVC ,CLASSE 0,6/1 KV,TIPO BWF CONFORME NBR 7286 # 6MM² SINAPI 73860/010 | M | 300,00 | 7,15 | 2.145,00 | 0,20
09.005.005 | CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ,ISOLAÇÃO EM EPR, CAPA EM PVC ,CLASSE 0,6/1 KV,TIPO BWF CONFORME NBR 7286 # 10MM² - SINAPI 73860/011 | M | 300,00 | 12,71 | 3.813,00 | 0,36
09.005.006 | CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ,ISOLAÇÃO EM EPR, CAPA EM PVC ,CLASSE 0,6/1 KV,TIPO BWF CONFORME NBR 7286 # 25MM² - SINAPI 73860/013 | M | 50,00 | 19,72 | 986,00 | 0,09
09.005.007 | CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ,ISOLAÇÃO EM EPR, CAPA EM PVC ,CLASSE 0,6/1 KV,TIPO BWF CONFORME NBR 7286 #95 MM² - SINAPI 73860/016 | M | 225,00 | 52,74 | 11.866,50 | 1,12
09.006 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 11.031,05 | 1,04
09.006.001 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COMPRESSÃO MÉDIA COR CINZA D = 20 MM - ORSE 4277 | M | 1.200,00 | 5,47 | 6.564,00 | 0,62
09.006.002 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COMPRESSÃO MÉDIA COR CINZA D = 25MM - ORSE 399 | M | 200,00 | 4,34 | 868,00 | 0,08
09.006.003 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL COMPRESSÃO MÉDIA COR CINZA D = 32 MM - ORSE 4278 | M | 150,00 | 5,54 | 831,00 | 0,08
09.006.004 | ELETRODUTO PEAD CINZA 32MM - ORSE 354 | M | 60,00 | 8,91 | 534,60 | 0,05
09.006.005 | ELETRODUTO PEAD CINZA 40MM - ORSE 355 | M | 65,00 | 10,09 | 655,85 | 0,06
09.006.006 | ELETRODUTO PEAD CINZA 100MM - ORSE 360 | M | 40,00 | 39,44 | 1.577,60 | 0,15
09.007 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS |  |  |  | 5.253,46 | 0,49
09.007.001 | TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO,10A-250V,PLACA 4X2" BRANCA DE EMBUTIR - ORSE 781 | UN | 58,00 | 25,57 | 1.483,06 | 0,14
09.007.002 | UM INTERRUPTOR SIMPLES, 10A ,250V, PLACA P/ CONDULETE ,DE EMBUTIR - SINAPI 72332 | UN | 29,00 | 12,60 | 365,40 | 0,03
09.007.003 | DOIS INTERRUPTORES SIMPLES CONJUGADOS,10A , 250V ,MODULO P/ CONDULETE , DE EMBUTIR - SINAPI 72333 | UN | 2,00 | 30,08 | 60,16 | 0,01
09.007.004 | TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES CONJUGADOS, 10A, 250V, PLACA P/ CONULETE ,DE EMBUTIR | UN | 2,00 | 45,63 | 91,26 | 0,01
09.007.005 | INTERRUPTOR PARALELO CONJUGADOS, 10A, 250V, DE EMBUTIR - SINAPI 72334 | UN | 3,00 | 8,75 | 26,25 | 0,00
09.007.006 | INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES SENDO UMA TECLA SIMPLES E UMA PARALELO, 10A, 250V, PLACA P/ CONULETE ,DE EMBUTIR - M.L | UN | 1,00 | 19,71 | 19,71 | 0,00
09.007.007 | TOMADA RJ 45 CONEXÃO IDC 110, CATEGORIA 5E, 350 MHZ, NORMA T568A/B | UN | 26,00 | 123,37 | 3.207,62 | 0,30
09.008 | CAIXAS DE PASSAGEM (CONFORME ESP. TÉCNICAS) |  |  |  | 2.516,65 | 0,24
09.008.001 | CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO/FUNDO BRITADO 60X60X60 CM - ORSE 2797 | UN | 4,00 | 209,56 | 838,24 | 0,08
09.008.002 | 4X2" RETANGULAR | UN | 132,00 | 6,36 | 839,52 | 0,08
09.008.003 | 4X4" OCTOGONAL | UN | 119,00 | 6,76 | 804,44 | 0,08
09.008.004 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12 CM DE EMBUTIR - ORSE 708 | UN | 1,00 | 25,74 | 25,74 | 0,00
09.008.005 | CAIXA PVC 4X4" - ORSE 653 | UN | 1,00 | 8,71 | 8,71 | 0,00
09.009 | ATERRAMENTO - SPDA |  |  |  | 17.341,48 | 1,65
09.009.001 | CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 50MM² - SINAPI 72254 | M | 30,00 | 27,59 | 827,70 | 0,08
09.009.002 | HASTE DE TERRA , D=5/8"X3000MM. COPPERWELD - SINAPI 68069 | UN | 12,00 | 47,37 | 568,44 | 0,05
09.009.003 | CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 35MM² - SINAPI 72253 | M | 70,00 | 20,49 | 1.434,30 | 0,14
09.009.004 | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 35 MM² | UN | 1,00 | 845,00 | 845,00 | 0,08
09.009.005 | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM² | UN | 1,00 | 845,00 | 845,00 | 0,08
09.009.006 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA, ROSCA SOBERBA D = 3/8"X60MM, TIPO SRS-519-12 DA SISA OU SIMILAR | UN | 70,00 | 25,35 | 1.774,50 | 0,17
09.009.007 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM MANILHA DE CONCRETO COM TAMPA E ALÇA, D = 12"X12" | UN | 12,00 | 84,50 | 1.014,00 | 0,10
09.009.008 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 | UN | 12,00 | 84,50 | 1.014,00 | 0,10
09.009.009 | CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM² - ORSE 4144 | UN | 12,00 | 12,17 | 146,04 | 0,01
09.009.010 | VERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO 3/8" COMP DE 3,40 M | UN | 70,00 | 126,75 | 8.872,50 | 0,84
09.010 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  | 3.408,62 | 0,33
09.010.001 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO NOMINAL 230V(254V),CORRENTE NOMINAL DE 16A À 30°,CAT. B. - SINAPI 74130/001 | UN | 31,00 | 10,65 | 330,15 | 0,03
09.010.002 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO NOMINAL 230V(254V),CORRENTE NOMINAL DE 20A À 30°,CAT. B. - SINAPI 74130/001 | UN | 5,00 | 10,65 | 53,25 | 0,01
09.010.003 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO NOMINAL 230V(254V),CORRENTE NOMINAL DE 25A À 30°,CAT. B. - SINAPI 74130/001 | UN | 2,00 | 10,65 | 21,30 | 0,00
09.010.004 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO NOMINAL 380V, CORRENTE NOMINAL DE 32A À 30°,CAT. C. - SINAPI 74130/004 | UN | 4,00 | 67,54 | 270,16 | 0,03
09.010.005 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO,TENSÃO NOMINAL 380V, CORRENTE NOMINAL DE 63A À 30°,CAT. C. - SINAPI 74130/005 | UN | 4,00 | 95,32 | 381,28 | 0,04
09.010.006 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO, EM CAIXA MOLDADA, TENSÃO NOMINAL 380V, CORRENTE NOMINAL 200A À 30ºC, FREQÜÊNCIA NOMINAL 50/60HZ, FAIXA DE ATUAÇÃO INSTANTÂNEA, CATEGORIA C, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL 22KA, DE ACORDO COM A NBRIEC60947-2 - M | UN | 2,00 | 845,00 | 1.690,00 | 0,16
09.010.007 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO UNIPOLAR 275 V CORRENTE MÁX. DE DESCARGA 20 KA, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA, CORRENTE MÁXIMA DE IMPULSO 12,5 KA | UN | 4,00 | 165,62 | 662,48 | 0,06
09.011 | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO |  |  |  | 73.235,80 | 6,89
09.011.001 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA EM EPÓXI BRANCO, COM REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO SEM ALETAS,COM DUAS LAMPADAS DE 32W COR 10 E REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E THD MENOR QUE 20% - ORSE 7329 | UN | 50,00 | 258,64 | 12.932,00 | 1,22
09.011.002 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA EM EPÓXI BRANCO, COM REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO COM ALETAS PLANAS BRANCAS . COM QUATRO LÂMPADAS DE 16 W COR 21 E REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E THD MENOR QUE 20%. | UN | 46,00 | 490,10 | 22.544,60 | 2,12
09.011.003 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ARO EM ALUMINIO PINTADO DE BRANCO, COM REFLETOR ALUMINIO METALIZADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE . COM UMA LÂMPADA DE 20 W COR10 E REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E THD MENOR QUE 20%. | UN | 14,00 | 439,40 | 6.151,60 | 0,58
09.011.004 | LUMINÁRIA FLUOR. TUBULAR 1 X 32W, COR BRANCO E REFLETOR INTERNO BRANCO COM LÂMPADA DE 32 W E REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA | UN | 9,00 | 287,30 | 2.585,70 | 0,24
09.011.005 | POSTE METÁLICO ALTURA DE 4 M EQUIPADO COM LUMINÁRIA ESPECÍFICA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM ALOJAMENTO E LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W | UN | 16,00 | 1.639,35 | 26.229,60 | 2,47
09.011.006 | BALIZADOR COM ALTURA DE 0,60 M COM LÃMPADA ELETRONICA DE 20 W - ORSE 7294 | UN | 10,00 | 71,16 | 711,60 | 0,07
09.011.007 | PROJETOR COM ALOJAMENTO PARA REATOR COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70 W - ORSE 4857 | UN | 2,00 | 389,70 | 779,40 | 0,07
09.011.008 | LLUMINARIA DE EMBUTIR NO MURO COM LAMPADA ELETRONICA DE 20 W | UN | 11,00 | 118,30 | 1.301,30 | 0,12
09.012 | RODAPÉ TÉCNICO (TOMADAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 946,40 | 0,09
09.012.001 | CANALETA DE ALUMÍNIO BASE 75X 30 COM COMPRIMENTO DE 2000 MM COR BRANCA | UN | 4,00 | 101,40 | 405,60 | 0,04
09.012.002 | DIVISOR DE ALUMÍNIO COMPRIMENTO DE 2000 MM | UN | 4,00 | 8,45 | 33,80 | 0,00
09.012.003 | TAMPAS DE ALUMÍNIO COMP DE 400 MM | UN | 20,00 | 8,45 | 169,00 | 0,02
09.012.004 | MOLDURA DE 2P | UN | 8,00 | 42,25 | 338,00 | 0,03
09.013 | INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 49.425,89 | 4,65
09.013.001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. - ORSE 7289 | M | 56,65 | 78,48 | 4.445,89 | 0,42
09.013.002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 7000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | UN | 4,00 | 1.560,00 | 6.240,00 | 0,59
09.013.003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | UN | 1,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,15
09.013.004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO - ORSE 2358 | UN | 1,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,17
09.013.005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO - ORSE 2359 | UN | 2,00 | 2.730,00 | 5.460,00 | 0,51
09.013.006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO | UN | 5,00 | 5.980,00 | 29.900,00 | 2,81
10 | TRATAMENTOS |  |  |  | 4.946,28 | 0,46
10.001 | IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR - SINAPI 55960 | M2 | 494,50 | 3,32 | 1.641,74 | 0,15
10.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 3.304,54 | 0,31
10.002.001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - SINAPI 73920/001 | M2 | 52,62 | 10,45 | 549,88 | 0,05
10.002.002 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA - SINAPI 73753/001 | M2 | 52,62 | 52,35 | 2.754,66 | 0,26
11 | ESQUADRIAS |  |  |  | 69.890,89 | 6,58
11.001 | MADEIRA |  |  |  | 16.466,81 | 1,55
11.001.001 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS - ORSE 3547 | UN | 22,00 | 380,68 | 8.374,96 | 0,79
11.001.002 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS - ORSE 3546 | UN | 4,00 | 380,68 | 1.522,72 | 0,14
11.001.003 | LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COLADO EM COMPENSADO ESPESSURA 1,3MM - SINAPI 7100 | M2 | 94,08 | 36,40 | 3.424,51 | 0,32
11.001.004 | PORTA MDF 80X1,80M COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO - P4 - ORSE 4272 | UN | 2,00 | 547,82 | 1.095,64 | 0,10
11.001.005 | PORTA MDF 90X1,80M COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO - P5 - ORSE 4308 | UN | 2,00 | 508,63 | 1.017,26 | 0,10
11.001.006 | PORTA MADEIRA 2,00X2,10M - P3 | un | 1,00 | 1.031,72 | 1.031,72 | 0,10
11.002 | ALUMINIO |  |  |  | 32.572,67 | 3,07
11.002.001 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM BANDEIRA - SINAPI 74067/002 | M2 | 90,54 | 359,76 | 32.572,67 | 3,07
11.003 | VIDROS |  |  |  | 6.636,95 | 0,62
11.003.001 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - SINAPI 72117 | M2 | 93,61 | 70,90 | 6.636,95 | 0,62
11.004 | FERRO |  |  |  | 14.214,46 | 1,34
11.004.001 | PORTA DE FERRO EM TUBO E CHAPA GALVANIZADA APARELHADA E PINTADA COM TINTA PARA FERRO DE GIRO 2,10X2,60M - ORSE 4407 | M2 | 7,56 | 277,85 | 2.100,55 | 0,20
11.004.002 | PORTA DE FERRO DE BARRA VERTICAL DE 1" COM 02 BARRAS 3/4 X 1/2 0,80X2,10M DE GIRO - ORSE 5001 | M2 | 2,68 | 685,48 | 1.837,09 | 0,17
11.004.003 | GRADIL DE SEGURANÇA, FERRO DE BARRA VERTICAL E DUAS HORIZONTAIS APARELHADA E PINTADA - ORSE 1851 | M2 | 42,60 | 241,24 | 10.276,82 | 0,97
12 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 59.001,87 | 5,55
12.001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL - SINAPI 73928/001 | M2 | 2.580,71 | 3,15 | 8.129,24 | 0,76
12.002 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO - SINAPI 5993 | M2 | 164,17 | 18,81 | 3.088,04 | 0,29
12.003 | REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO - SINAPI 74201/001 | M2 | 2.416,54 | 17,20 | 41.564,49 | 3,91
12.004 | REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES |  |  |  | 6.220,10 | 0,59
12.004.001 | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES, 40 X 40 CM, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - ORSE 1941 | M2 | 53,13 | 37,32 | 1.982,81 | 0,19
12.004.002 | REVESTIMENTO CERÂMICO, 30 X 90 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - M.L | M2 | 111,04 | 38,16 | 4.237,29 | 0,40
13 | PISOS |  |  |  | 118.760,47 | 11,17
13.001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL - SINAPI 73920/001 | M2 | 506,91 | 10,45 | 5.297,21 | 0,50
13.002 | PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E POLIMENTO MECANIZADO - SINAPI 9691 | M2 | 461,27 | 61,24 | 28.248,17 | 2,66
13.003 | RODAPÉ DE GRANILITE - ORSE 2260 | M | 453,53 | 16,25 | 7.369,86 | 0,69
13.004 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO - SINAPI 74079/001 | M2 | 140,54 | 29,71 | 4.175,44 | 0,39
13.005 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - M.L | M2 | 45,64 | 61,48 | 2.805,95 | 0,26
13.006 | MEIO FIO E PARALELEPÍPEDO |  |  |  | 61.500,86 | 5,79
13.006.001 | MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - SINAPI 72966 | M | 268,06 | 25,03 | 6.709,54 | 0,63
13.006.002 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2) - SINAPI 72799 | M2 | 1.420,20 | 38,58 | 54.791,32 | 5,16
13.007 | CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07 M - SINAPI 73892/001 | M2 | 116,06 | 47,79 | 5.546,51 | 0,52
13.008 | CASCALHO BRANCO GRANDE - ORSE 75 | M2 | 45,69 | 67,13 | 3.067,17 | 0,29
13.009 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS - SINAPI 74236/001 | M2 | 65,10 | 11,51 | 749,30 | 0,07
14 | PINTURAS |  |  |  | 49.170,85 | 4,64
14.001 | PINTURA A BASE DE PVA SOBRE EMASSAMENTO |  |  |  | 6.715,11 | 0,63
14.001.001 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS - SINAPI 73955/002 | M2 | 496,68 | 7,44 | 3.695,30 | 0,35
14.001.002 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS - SINAPI 73750/001 | M2 | 496,68 | 6,08 | 3.019,81 | 0,28
14.002 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE EMASSAMENTO |  |  |  | 26.073,44 | 2,46
14.002.001 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS - SINAPI 74134/002 | M2 | 1.339,16 | 9,59 | 12.842,54 | 1,21
14.002.002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS - SINAPI 73954/002 | M2 | 1.339,16 | 9,88 | 13.230,90 | 1,25
14.003 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - SINAPI 73746/001 | M2 | 1.073,28 | 10,21 | 10.958,19 | 1,03
14.004 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO - SINAPI 74065/001 | M2 | 47,04 | 14,98 | 704,66 | 0,07
14.005 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS P/ESQUADRIA FERRO - SINAPI 6067 | M2 | 212,35 | 19,47 | 4.134,45 | 0,39
14.006 | DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS - SINAPI 41595 | M | 130,00 | 4,50 | 585,00 | 0,06
15 | ELEMENTOS DECORATIVOS |  |  |  | 18.623,71 | 1,77
15.001 | BANCADAS DE GRANITO PRETO - ORSE 1996 | M2 | 4,90 | 265,72 | 1.302,03 | 0,12
15.002 | DIVISÓRIAS |  |  |  | 5.175,09 | 0,49
15.002.001 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5MM - ORSE 186 | M2 | 15,34 | 84,50 | 1.296,23 | 0,12
15.002.002 | DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO 3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - ORSE 4304 | M2 | 8,82 | 439,78 | 3.878,86 | 0,37
15.003 | PRATELEIRAS DE CONCRETO ARMADO - ORSE 2433 | M | 28,52 | 65,82 | 1.877,19 | 0,18
15.004 | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA SAMARSA 20X20 CM - ORSE 4420 | M2 | 1,48 | 124,29 | 183,95 | 0,02
15.005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM - ORSE 2390 | UN | 4,00 | 175,44 | 701,76 | 0,07
15.006 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M - SINAPI ORSE 3167 | UN | 1,00 | 1.580,77 | 1.580,77 | 0,15
15.007 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA - SINAPI 74072/002 | UN | 22,40 | 93,38 | 2.091,71 | 0,20
15.008 | BASE E MASTROS PARA BANDEIRA |  |  |  | 5.035,53 | 0,48
15.008.001 | MASTRO SIMPLES PARA BANDEIRA COM TUBO GALVANIZADO 2" X 6,50M LIVRES - ORSE 2421 | UN | 3,00 | 1.551,08 | 4.653,24 | 0,44
15.008.002 | BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO - ORSE 2437 | UN | 1,00 | 382,29 | 382,29 | 0,04
15.009 | PÉRGOLAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - SINAPI 74200/001 | M | 49,32 | 13,70 | 675,68 | 0,06
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 533,62 | 0,05
16.001 | LIMPEZA FINAL DA OBRA- SINAPI 9537 | M2 | 508,21 | 1,05 | 533,62 | 0,05
| ORÇAMENTO TOTAL DA OBRA |  |  |  | 1062222.33 | 100
Importa o presente orçamento em:
(Hum milhão e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos)